## 新模板
2025年9月国网莱芜供电公司10千伏公用线路分布式电源可开放容信息明细表
序号 | 线路管理单位 | 变电站名称 | 变电站 电压等级 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值（A） | 最大电流值（A） | 最大反向负载率 | 分布式电源 线路可开放容量（kVA） | 分布式电源接入电网 承载力评估等级
1 | 高新供电中心 | 滨河站 | 110 | 4164 | 10kV滨龙线 | 482 | 417.6 | 75.84% | 364.5216 | 黄色
2 | 高新供电中心 |  |  | 41622 | 10kV滨泉线 | 423 | 308.4 | 0% | 6154.1424 | 绿色
3 | 高新供电中心 |  |  | 4166 | 10kV滨苑Ⅱ线 | 423 | 178.8 | 0% | 6154.1424 | 绿色
4 | 高新供电中心 |  |  | 41611 | 10kV滨苑线 | 423 | 0 | 0% | 3170 | 绿色
5 | 高新供电中心 |  |  | 4168 | 10kV滨中线 | 482 | 286.8 | 27.79% | 4576.5216 | 黄色
6 | 高新供电中心 |  |  | 41610 | 10kV李陈线 | 423 | 96 | 0% | 6154.1424 | 绿色
7 | 高新供电中心 |  |  | 4163 | 10kV名嘉线 | 423 | 422.4 | 37.44% | 2381.1424 | 黄色
8 | 高新供电中心 |  |  | 41623 | 10kV世纪线 | 482 | 297.6 | 0% | 3170 | 绿色
9 | 高新供电中心 |  |  | 41612 | 10kV世纪Ⅲ线 | 423 | 139.2 | 0% | 6154.1424 | 绿色
10 | 高新供电中心 |  |  | 41618 | 10kV五馆线 | 423 | 284.4 | 0% | 6886.1424 | 绿色
11 | 高新供电中心 |  |  | 41613 | 10kV香山线 | 423 | 330 | 2.184% | 3170 | 黄色
12 | 高新供电中心 |  |  | 4167 | 10kV怡和线 | 423 | 201.6 | 0% | 3170 | 绿色
13 | 高新供电中心 |  |  | 41621 | 10kV御璟线 | 300 | 4.8 | 0% | 3170 | 绿色
14 | 高新供电中心 |  |  | 41617 | 10kV党校线 | 300 | 206 | 0% | 3170 | 绿色
15 | 高新供电中心 |  |  | 4169 | 10kV碧桂园线 | 482 | 80 | 0% | 3170 | 绿色
16 | 高新供电中心 |  |  | 41614 | 10kV天樾线 | 482 | 267.6 | 55.58% | 2140.5216 | 黄色
17 | 高新供电中心 |  |  | 4161 | 10kV悦隽线 | 482 | 117.6 | 0% | 3170 | 绿色
18 | 高新供电中心 |  |  | 41626 | 10kV赛博线 | 300 | 2.4 | 0% | 4364.64 | 绿色
19 | 高新供电中心 |  |  | 41624 | 10kV滨桂线 | 300 | 114 | 35.74% | 2414.64 | 黄色
20 | 高新供电中心 |  |  | 41615 | 10kV玉龙线 | 300 | 50.4 | 14.52% | 3170 | 黄色
21 | 高新供电中心 |  |  | 41628 | 10kV滨玉线 | 300 | 22.8 | 6.818% | 3992.64 | 黄色
22 | 高新供电中心 |  |  | 41616 | 10kV滨蓝线 | 482 | 8.4 | 1.369% | 6892.5216 | 黄色
23 | 莱芜供电中心 | 苍龙峡站 | 110 | 42616 | 10kV黄沟线 | 482 | 178.32 | 31% | 1820 | 黄色
24 | 莱芜供电中心 |  |  | 42614 | 10kV梨沟线 | 423 | 170.436 | 6.448% | 1820 | 黄色
25 | 莱芜供电中心 |  |  | 4262 | 10kV团山线 | 423 | 302.844 | 61.77% | 1259.4574 | 黄色
26 | 莱芜供电中心 |  |  | 42612 | 10kV五龙线 | 423 | 159.3 | 16.64% | 1820 | 黄色
27 | 莱芜供电中心 |  |  | 4261 | 10kV任家洼线 | 482 | 462.896 | 0% | 2850 | 绿色
28 | 莱芜供电中心 | 茶业站 | 35 | 0666 | 10kV白杨线 | 423 | 110.8712 | 0% | 0 | 红色
29 | 莱芜供电中心 |  |  | 0668 | 10kV法山线 | 200 | 0.2344 | 0% | 0 | 红色
30 | 莱芜供电中心 |  |  | 0665 | 10kV阁老线 | 423 | 0.5274 | 0% | 0 | 红色
31 | 莱芜供电中心 |  |  | 06610 | 10kV花林线 | 423 | 109.6992 | 0% | 0 | 红色
32 | 莱芜供电中心 |  |  | 0667 | 10kV腰关线 | 360 | 117.786 | 0% | 0 | 红色
33 | 莱芜供电中心 |  |  | 0661 | 10kV榆林线 | 482 | 0.7032 | 0% | 0 | 红色
34 | 高新供电中心 | 长勺站 | 220 | 21611 | 10kV长明线 | 423 | 169.644 | 39.08% | 3148.1424 | 黄色
35 | 高新供电中心 |  |  | 21614 | 10kV长珠线 | 423 | 65.504 | 0% | 1150 | 绿色
36 | 莱芜供电中心 |  |  | 21613 | 10kV王楼线 | 400 | 85.76 | 0% | 5290 | 绿色
37 | 高新供电中心 |  |  | 21609 | 10kV王善线 | 423 | 263.652 | 48.2% | 2446.1424 | 黄色
38 | 高新供电中心 |  |  | 21610 | 10kV张镇线 | 400 | 190.8 | 0% | 1150 | 绿色
39 | 高新供电中心 |  |  | 21604 | 10kV水岸线 | 482 | 75.904 | 0% | 1150 | 绿色
40 | 高新供电中心 |  |  | 21603 | 10kV浦江线 | 482 | 81.9 | 0% | 5290 | 绿色
41 | 高新供电中心 |  |  | 21606 | 10kV长龙线 | 482 | 337.464 | 0% | 1150 | 绿色
42 | 高新供电中心 |  |  | 21605 | 10kV和韵线 | 482 | 204.828 | 0% | 5290 | 绿色
43 | 高新供电中心 |  |  | 21616 | 10kV王善Ⅱ线 | 482 | 340.192 | 0% | 1150 | 绿色
44 | 高新供电中心 | 孝义站 | 220 | 1267 | 10kV高铁线 | 482 | 46.65 | 7.736% | 3170 | 黄色
45 | 高新供电中心 |  |  | 1263 | 10kV孝郡线 | 482 | 60 | 0.000559% | 3170 | 绿色
46 | 高新供电中心 |  |  | 1265 | 10kV孝香线 | 482 | 59.994 | 0.0002852% | 3170 | 绿色
47 | 高新供电中心 |  |  | 1269 | 10kV孝喜线 | 482 | 60.012 | 0.0008442% | 3170 | 绿色
48 | 高新供电中心 | 城北站 | 110 | 14626 | 10kV白龙线 | 400 | 278.144 | 68.43% | 841.52 | 黄色
49 | 高新供电中心 |  |  | 14616 | 10kV北埠线 | 423 | 234.552 | 0% | 1150 | 绿色
50 | 高新供电中心 |  |  | 14621 | 10kV北电Ⅰ线 | 482 | 49.776 | 0% | 7012.5216 | 绿色
51 | 高新供电中心 |  |  | 14620 | 10kV北电Ⅱ线 | 482 | 337.584 | 0% | 1150 | 绿色
52 | 高新供电中心 |  |  | 1467 | 10kV北工线 | 482 | 308.04 | 9.686% | 6163.5216 | 黄色
53 | 高新供电中心 |  |  | 1469 | 10kV北局线 | 482 | 76.284 | 0% | 7012.5216 | 绿色
54 | 高新供电中心 |  |  | 14610 | 10kV公园道Ⅱ线 | 482 | 334.668 | 68.62% | 997.5216 | 黄色
55 | 高新供电中心 |  |  | 14619 | 10kV美域线 | 423 | 101.244 | 0% | 6154.1424 | 绿色
56 | 高新供电中心 |  |  | 14617 | 10kV市府线 | 403 | 90.3 | 0% | 5863.1664 | 绿色
57 | 高新供电中心 |  |  | 14618 | 10kV市医院线 | 377 | 187.884 | 5.82% | 1150 | 黄色
58 | 高新供电中心 |  |  | 14627 | 10kV双拥线 | 377 | 111.84 | 10.69% | 4751.8976 | 黄色
59 | 高新供电中心 |  |  | 14623 | 10kV维京线 | 423 | 169.428 | 0% | 6154.1424 | 绿色
60 | 高新供电中心 |  |  | 14611 | 10kV文化线 | 465 | 423.34 | 0% | 6765.192 | 绿色
61 | 高新供电中心 |  |  | 1466 | 10kV赢牟线 | 403 | 263.976 | 2.756% | 1150 | 黄色
62 | 高新供电中心 |  |  | 1463 | 10kV张农Ⅰ线 | 400 | 256.56 | 0% | 5819.52 | 绿色
63 | 高新供电中心 |  |  | 14624 | 10kV张农Ⅱ线 | 400 | 142.352 | 15.97% | 1150 | 黄色
64 | 高新供电中心 |  |  | 14622 | 10kV北张线 | 319 | 126.816 | 0% | 1150 | 绿色
65 | 高新供电中心 |  |  | 1465 | 10kV安华线 | 400 | 242.24 | 56.58% | 1703.52 | 黄色
66 | 高新供电中心 |  |  | 1464 | 10kV天泰线 | 400 | 194.056 | 47.91% | 1150 | 黄色
67 | 高新供电中心 |  |  | 1462 | 10kV九佳线 | 400 | 289.664 | 43.28% | 1150 | 黄色
68 | 高新供电中心 |  |  | 14614 | 10kV富康线 | 482 | 175.376 | 0% | 1150 | 绿色
69 | 高新供电中心 |  |  | 1468 | 10kV绿水线 | 482 | 44.864 | 0% | 1150 | 绿色
70 | 高新供电中心 |  |  | 14615 | 10kV北郡线 | 482 | 160 | 0% | 7012.5216 | 绿色
71 | 钢城供电中心 | 城子坡站 | 110 | 16610 | 10kV九园线 | 423 | 122.5045 | 0% | 7360 | 绿色
72 | 钢城供电中心 |  |  | 16615 | 10kV城东线 | 423 | 240.8935 | 0% | 6154.1424 | 绿色
73 | 钢城供电中心 |  |  | 16614 | 10kV城开线 | 423 | 243.7947 | 0% | 6451.9174 | 绿色
74 | 钢城供电中心 |  |  | 1666 | 10kV城西线 | 300 | 54.4921 | 16.14% | 3583.848 | 黄色
75 | 钢城供电中心 |  |  | 16611 | 10kV城园线 | 300 | 1.103 | 0% | 7360 | 绿色
76 | 钢城供电中心 |  |  | 16613 | 10kV府前线 | 300 | 248.5894 | 0% | 5383.827 | 绿色
77 | 钢城供电中心 |  |  | 1662 | 10kV九龙线 | 423 | 211.3097 | 0% | 6356.4484 | 绿色
78 | 钢城供电中心 |  |  | 16619 | 10kV永兴线 | 423 | 290.1175 | 0% | 6894.8544 | 绿色
79 | 钢城供电中心 |  |  | 1667 | 10kV寨子线 | 403 | 255.6783 | 60.19% | 1451.8114 | 黄色
80 | 钢城供电中心 |  |  | 1665 | 10kV商场线 | 465 | 226.412 | 0% | 7291.192 | 绿色
81 | 钢城供电中心 |  |  | 1669 | 10kV城公线 | 300 | 31.1318 | 0% | 5856.64 | 绿色
82 | 钢城供电中心 |  |  | 1664 | 10kV城华线 | 482 | 109.6954 | 0% | 7360 | 绿色
83 | 钢城供电中心 |  |  | 16612 | 10kV城新线 | 482 | 218.4578 | 7.617% | 6848.8576 | 黄色
84 | 钢城供电中心 |  |  | 16617 | 10kV城南线 | 300 | 60.053 | 0% | 4364.64 | 绿色
85 | 高新供电中心 | 大桥站 | 110 | 1769 | 10kV城关线 | 423 | 186.9593 | 0% | 1240 | 绿色
86 | 高新供电中心 |  |  | 17614 | 10kV二染线 | 377 | 105.0539 | 0% | 5683.6166 | 绿色
87 | 高新供电中心 |  |  | 17621 | 10kV开发Ⅰ线 | 377 | 308.8007 | 0% | 1240 | 绿色
88 | 高新供电中心 |  |  | 17613 | 10kV矿建线 | 482 | 261.2075 | 29.84% | 1240 | 黄色
89 | 高新供电中心 |  |  | 17622 | 10kV龙潭线 | 423 | 371.8649 | 0% | 6362.2504 | 绿色
90 | 高新供电中心 |  |  | 17611 | 10kV轻机线 | 423 | 395.0573 | 0% | 1240 | 绿色
91 | 高新供电中心 |  |  | 1762 | 10kV水源地线 | 423 | 365.0276 | 0% | 6466.6124 | 绿色
92 | 高新供电中心 |  |  | 17624 | 10kV孝义线 | 377 | 275.8588 | 0% | 5484.8976 | 绿色
93 | 高新供电中心 |  |  | 17618 | 10kV烟草线 | 482 | 274.6238 | 7.215% | 6380.0886 | 黄色
94 | 高新供电中心 |  |  | 17625 | 10kV盐仓线 | 423 | 301.5224 | 0% | 1240 | 绿色
95 | 高新供电中心 |  |  | 17630 | 10kV正顺线 | 482 | 276.8561 | 0% | 7458.3396 | 绿色
96 | 高新供电中心 |  |  | 17615 | 10kV秀水线 | 482 | 326.8066 | 0% | 1240 | 绿色
97 | 高新供电中心 |  |  | 1764 | 10kV广场线 | 482 | 31.0404 | 0% | 7012.5216 | 绿色
98 | 高新供电中心 |  |  | 1766 | 10kV消防线 | 482 | 83.7024 | 0% | 7012.5216 | 绿色
99 | 高新供电中心 |  |  | 17627 | 10kV珍珠线 | 423 | 263.4896 | 0% | 1240 | 绿色
100 | 高新供电中心 |  |  | 1765 | 10kV中洋线 | 482 | 255.705 | 0% | 1240 | 绿色
101 | 高新供电中心 |  |  | 1767 | 10kV泰嘉Ⅰ线 | 482 | 116.416 | 0% | 1240 | 绿色
102 | 高新供电中心 |  |  | 17628 | 10kV官厂线 | 482 | 280.5925 | 5.746% | 6508.8036 | 黄色
103 | 高新供电中心 |  |  | 17610 | 10kV博宇线 | 482 | 301.7534 | 0% | 7012.5216 | 绿色
104 | 莱芜供电中心 | 大王庄站 | 35 | 1867 | 10kV华山线 | 377 | 93.5807 | 0.7873% | 0 | 红色
105 | 莱芜供电中心 |  |  | 1866 | 10kV槐树线 | 423 | 209.5315 | 46.7% | 0 | 红色
106 | 莱芜供电中心 |  |  | 18610 | 10kV上崮线 | 423 | 142.198 | 32.52% | 0 | 红色
107 | 莱芜供电中心 |  |  | 1869 | 10kV王镇线 | 377 | 156.1255 | 0% | 0 | 红色
108 | 莱芜供电中心 |  |  | 1863 | 10kV卞庄线 | 482 | 245.2357 | 47.9% | 0 | 红色
109 | 莱芜供电中心 |  |  | 1864 | 10kV胡泉线 | 423 | 94.2685 | 9.519% | 0 | 红色
110 | 莱芜供电中心 |  |  | 1862 | 10kV竹园线 | 423 | 46.8978 | 0.8526% | 0 | 红色
111 | 莱芜供电中心 | 凤凰站 | 35 | 68611 | 10kV凤钢线 | 300 | 82.7929 | 10.37% | 1240 | 黄色
112 | 莱芜供电中心 |  |  | 6862 | 10kV凤岭线 | 482 | 180.9568 | 12.96% | 2850 | 黄色
113 | 钢城供电中心 |  |  | 6865 | 10kV凤疃线 | 482 | 240.4944 | 20.79% | 1240 | 黄色
114 | 钢城供电中心 |  |  | 6868 | 10kV凤颜线 | 482 | 243.0904 | 0% | 2850 | 绿色
115 | 钢城供电中心 |  |  | 6864 | 10kV凤峪线 | 482 | 112.2656 | 22.85% | 2850 | 黄色
116 | 莱芜供电中心 |  |  | 68613 | 10kV凤园线 | 423 | 120.9504 | 13.65% | 1240 | 黄色
117 | 莱芜供电中心 |  |  | 6869 | 10kV凤站线 | 482 | 205.3344 | 0% | 1240 | 绿色
118 | 钢城供电中心 |  |  | 68614 | 10kV凤医线 | 400 | 147.3696 | 0% | 2850 | 绿色
119 | 钢城供电中心 | 高岭站 | 110 | 4668 | 10kV朝阳线 | 423 | 291.0318 | 0% | 6354.1424 | 绿色
120 | 钢城供电中心 |  |  | 46615 | 10kV东峪线 | 482 | 109.1325 | 9.145% | 1240 | 黄色
121 | 钢城供电中心 |  |  | 46613 | 10kV高开线 | 482 | 323.8935 | 31.02% | 1240 | 黄色
122 | 钢城供电中心 |  |  | 4666 | 10kV高泉线 | 423 | 368.711 | 1.24% | 5868.7534 | 黄色
123 | 钢城供电中心 |  |  | 4664 | 10kV高冶线 | 423 | 183.8702 | 15.57% | 5608.3444 | 黄色
124 | 钢城供电中心 |  |  | 4661 | 10kV上峪线 | 319 | 183.7416 | 1.831% | 1240 | 黄色
125 | 钢城供电中心 |  |  | 46610 | 10kV友谊线 | 423 | 200.8639 | 0% | 6658.1424 | 绿色
126 | 钢城供电中心 |  |  | 4667 | 10kV创业园线 | 482 | 162.4774 | 11.65% | 1240 | 黄色
127 | 钢城供电中心 |  |  | 46616 | 10kV南湖线 | 465 | 176.3571 | 14.13% | 8570.433 | 黄色
128 | 钢城供电中心 |  |  | 4663 | 10kV湖滨线 | 465 | 181.0152 | 19.65% | 1240 | 黄色
129 | 钢城供电中心 |  |  | 46614 | 10kV迎宾线 | 482 | 199.8235 | 0% | 7630.2556 | 绿色
130 | 钢城供电中心 |  |  | 46619 | 10kV高邦线 | 482 | 1603.006 | 0.188% | 1240 | 黄色
131 | 莱芜供电中心 | 高庄站 | 35 | 1165 | 10kV华迪线 | 482 | 148.8146 | 0% | 1430 | 绿色
132 | 莱芜供电中心 |  |  | 1164 | 10kV坡草洼线 | 423 | 198.2953 | 0% | 1430 | 绿色
133 | 莱芜供电中心 |  |  | 1167 | 10kV石湾子线 | 423 | 117.8426 | 24.41% | 1430 | 黄色
134 | 莱芜供电中心 |  |  | 1166 | 10kV造纸厂线 | 423 | 243.6359 | 0.8543% | 1430 | 黄色
135 | 莱芜供电中心 |  |  | 11610 | 10kV钢管厂线 | 423 | 44.567 | 0% | 1430 | 绿色
136 | 莱芜供电中心 | 工业园站 | 110 | 57619 | 10kV垂杨线 | 482 | 360.683 | 38% | 5290 | 黄色
137 | 莱芜供电中心 |  |  | 57621 | 10kV片镇线 | 423 | 259.012 | 57.74% | 2552.0424 | 黄色
138 | 莱芜供电中心 |  |  | 57625 | 10kV太新线 | 423 | 320.835 | 0% | 5290 | 绿色
139 | 莱芜供电中心 |  |  | 57623 | 10kV陶镇线 | 482 | 233.228 | 8.965% | 5290 | 黄色
140 | 莱芜供电中心 |  |  | 57627 | 10kV冶庄线 | 423 | 250.515 | 0% | 5290 | 绿色
141 | 莱芜供电中心 |  |  | 57626 | 10kV雪赢线 | 482 | 195.724 | 16.64% | 1700 | 黄色
142 | 莱芜供电中心 |  |  | 57617 | 10kV荣和线 | 482 | 421.646 | 0.8104% | 5290 | 黄色
143 | 莱芜供电中心 |  |  | 57628 | 10kV许康线 | 482 | 202.17 | 3.258% | 1700 | 黄色
144 | 莱芜供电中心 |  |  | 57620 | 10kV格瑞线 | 482 | 162.099 | 0% | 1700 | 绿色
145 | 莱芜供电中心 |  |  | 57616 | 10kV银安线 | 482 | 52.3404 | 0% | 1700 | 绿色
146 | 莱芜供电中心 |  |  | 57618 | 10kV中德线 | 482 | 76.5576 | 0% | 1700 | 绿色
147 | 莱芜供电中心 |  |  | 57611 | 10kV宏济堂Ⅰ线 | 482 | 159.099 | 0% | 5290 | 绿色
148 | 莱芜供电中心 | 谷家台站 | 110 | 36613 | 10kV#2化肥线 | 482 | 380.838 | 8.294% | 1700 | 黄色
149 | 莱芜供电中心 |  |  | 3667 | 10kV方工线 | 482 | 35.088 | 6.366% | 1700 | 黄色
150 | 莱芜供电中心 |  |  | 36611 | 10kV方农线 | 482 | 145.446 | 15.08% | 1700 | 黄色
151 | 莱芜供电中心 |  |  | 3663 | 10kV方园线 | 482 | 54.444 | 9.914% | 1700 | 黄色
152 | 莱芜供电中心 |  |  | 3661 | 10kV农园线 | 482 | 86.752 | 17.39% | 1700 | 黄色
153 | 莱芜供电中心 |  |  | 3664 | 10kV西郊线 | 482 | 234.024 | 13.84% | 1520 | 黄色
154 | 莱芜供电中心 |  |  | 3665 | 10kV南铺线 | 482 | 86.22 | 13.91% | 1700 | 黄色
155 | 莱芜供电中心 |  |  | 36612 | 10kV方北线 | 482 | 356.04 | 69.3% | 1197.5216 | 黄色
156 | 莱芜供电中心 | 和庄站 | 35 | 0267 | 10kV车夫线 | 400 | 315.8634 | 21.69% | 4241.92 | 黄色
157 | 莱芜供电中心 |  |  | 0265 | 10kV和工线 | 403 | 150.7048 | 34.25% | 3333.7664 | 黄色
158 | 莱芜供电中心 |  |  | 0268 | 10kV科虹线 | 200 | 0 | 0% | 2909.76 | 绿色
159 | 莱芜供电中心 |  |  | 0266 | 10kV普通线 | 400 | 165.7969 | 39.2% | 2967.82 | 黄色
160 | 莱芜供电中心 |  |  | 0263 | 10kV英章线 | 400 | 80.5048 | 10.84% | 5030.72 | 黄色
161 | 莱芜供电中心 |  |  | 0262 | 10kV金峪线 | 482 | 188.856 | 0% | 7084.5216 | 绿色
162 | 莱芜供电中心 |  |  | 02610 | 10kV平洲线 | 482 | 0 | 0% | 7012.5216 | 绿色
163 | 莱芜供电中心 |  |  | 0261 | 10kV荣科线 | 200 | 125.3184 | 38.62% | 1504.96 | 黄色
164 | 钢城供电中心 | 黄庄站 | 35 | 1965 | 10kV洪沟线 | 423 | 196.1847 | 0% | 0 | 红色
165 | 钢城供电中心 |  |  | 1968 | 10kV黄镇线 | 423 | 186 | 24.57% | 0 | 红色
166 | 钢城供电中心 |  |  | 1967 | 10kV历山线 | 423 | 120.1554 | 27.23% | 0 | 红色
167 | 钢城供电中心 |  |  | 1964 | 10kV龙巩线 | 423 | 360.0518 | 37.56% | 0 | 红色
168 | 钢城供电中心 |  |  | 1966 | 10kV新华线 | 400 | 159.2059 | 7.148% | 0 | 红色
169 | 钢城供电中心 |  |  | 1963 | 10kV黄新线 | 482 | 241.0703 | 0% | 0 | 红色
170 | 钢城供电中心 |  |  | 1962 | 10kV黄月线 | 465 | 199.9137 | 13.1% | 0 | 红色
171 | 钢城供电中心 |  |  | 1969 | 10kV芙蓉线 | 465 | 245.697 | 0% | 0 | 红色
172 | 高新供电中心 | 开发区站 | 110 | 35615 | 10kV凤业线 | 423 | 404.9137 | 0.3007% | 6131.0074 | 黄色
173 | 高新供电中心 |  |  | 35620 | 10kV开润线 | 423 | 166.9763 | 19.51% | 4653.6854 | 黄色
174 | 高新供电中心 |  |  | 3569 | 10kV山泉线 | 482 | 371.7945 | 1.731% | 6860.8176 | 黄色
175 | 高新供电中心 |  |  | 35617 | 10kV泰丰线 | 377 | 142.9829 | 7.814% | 4949.1916 | 黄色
176 | 高新供电中心 |  |  | 35621 | 10kV泰馨线 | 423 | 55.8904 | 0% | 6154.1424 | 绿色
177 | 高新供电中心 |  |  | 3563 | 10kV汶阳线 | 377 | 224.0919 | 0% | 5484.8976 | 绿色
178 | 高新供电中心 |  |  | 35613 | 10kV辛业线 | 423 | 391.7447 | 0% | 6978.8174 | 绿色
179 | 高新供电中心 |  |  | 35624 | 10kV裕丰线 | 423 | 313.7508 | 7.907% | 5545.9094 | 黄色
180 | 高新供电中心 |  |  | 35610 | 10kV汇源Ⅰ线 | 482 | 279.742 | 5.568% | 6524.4316 | 黄色
181 | 高新供电中心 |  |  | 3568 | 10kV汇源Ⅱ线 | 482 | 298.9915 | 0% | 7013 | 绿色
182 | 高新供电中心 |  |  | 35616 | 10kV汇首线 | 482 | 9.9383 | 0.01763% | 7010.9766 | 黄色
183 | 高新供电中心 |  |  | 35622 | 10kV中梁线 | 482 | 204.2986 | 0.008636% | 7011.7646 | 黄色
184 | 高新供电中心 |  |  | 3565 | 10kV开凤线 | 482 | 83.7323 | 12.7% | 5899.6446 | 黄色
185 | 莱芜供电中心 | 口镇站 | 110 | 13616 | 10kV#1工业园线 | 482 | 442.0314 | 0% | 580 | 绿色
186 | 莱芜供电中心 |  |  | 1361 | 10kV#1炼钢线 | 423 | 239.2952 | 0% | 580 | 绿色
187 | 莱芜供电中心 |  |  | 13620 | 10kV#2工业园线 | 423 | 79.4785 | 0% | 580 | 绿色
188 | 莱芜供电中心 |  |  | 13612 | 10kV北城线 | 423 | 224.3392 | 24.63% | 580 | 黄色
189 | 莱芜供电中心 |  |  | 13622 | 10kV陈林线 | 423 | 173.4976 | 6.443% | 580 | 黄色
190 | 莱芜供电中心 |  |  | 13610 | 10kV电池厂线 | 352 | 69.9663 | 0% | 580 | 绿色
191 | 莱芜供电中心 |  |  | 13611 | 10kV机关线 | 423 | 127.5553 | 0% | 580 | 绿色
192 | 莱芜供电中心 |  |  | 1364 | 10kV山口线 | 423 | 209.856 | 0% | 580 | 绿色
193 | 莱芜供电中心 |  |  | 13615 | 10kV陶口线 | 423 | 289.4492 | 0% | 580 | 绿色
194 | 莱芜供电中心 |  |  | 1367 | 10kV田庄线 | 423 | 275.8685 | 0% | 580 | 绿色
195 | 莱芜供电中心 |  |  | 13613 | 10kV尚书苑Ⅰ线 | 482 | 36.7882 | 0% | 580 | 绿色
196 | 莱芜供电中心 |  |  | 13624 | 10kV尚书苑Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 580 | 绿色
197 | 高新供电中心 | 莱芜站 | 110 | 31610 | 10kV局用线 | 482 | 111.5063 | 88.58% | 0 | 红色
198 | 高新供电中心 |  |  | 31616 | 10kV都市线 | 400 | 245.0755 | 0% | 6290.158 | 绿色
199 | 高新供电中心 |  |  | 3166 | 10kV钢联线 | 377 | 194.9763 | 51.1% | 1981.1296 | 黄色
200 | 高新供电中心 |  |  | 31614 | 10kV贵和线 | 400 | 233.1636 | 21.08% | 5886.21 | 黄色
201 | 高新供电中心 |  |  | 3163 | 10kV华阳线 | 377 | 400.1381 | 0% | 2850 | 绿色
202 | 高新供电中心 |  |  | 31617 | 10kV矿机线 | 423 | 318.7743 | 0% | 2850 | 绿色
203 | 高新供电中心 |  |  | 31611 | 10kV莱城线 | 377 | 257.5572 | 0% | 2850 | 绿色
204 | 高新供电中心 |  |  | 3161 | 10kV莱局线 | 300 | 107.2076 | 0% | 2850 | 绿色
205 | 高新供电中心 |  |  | 3168 | 10kV鹏泉线 | 377 | 223.0816 | 0% | 5840.1186 | 绿色
206 | 高新供电中心 |  |  | 3169 | 10kV区委线 | 482 | 220.3194 | 0% | 2850 | 绿色
207 | 高新供电中心 |  |  | 3167 | 10kV十里铺线 | 423 | 450.6344 | 35.3% | 2850 | 黄色
208 | 高新供电中心 |  |  | 3165 | 10kV鞋厂线 | 400 | 255.71 | 0% | 2850 | 绿色
209 | 高新供电中心 |  |  | 31612 | 10kV一中线 | 377 | 170.4963 | 0% | 5484.8976 | 绿色
210 | 钢城供电中心 | 里辛站 | 110 | 5063 | 10kV黄崖线 | 423 | 287.88 | 0% | 1680 | 绿色
211 | 钢城供电中心 |  |  | 50622 | 10kV马泉线 | 482 | 207.444 | 41.68% | 1680 | 黄色
212 | 钢城供电中心 |  |  | 50628 | 10kV泉山线 | 482 | 157.5168 | 31.73% | 1680 | 黄色
213 | 钢城供电中心 |  |  | 5061 | 10kV物流线 | 423 | 274.76 | 6.669% | 1680 | 黄色
214 | 钢城供电中心 |  |  | 50620 | 10kV玥庄线 | 482 | 421.2168 | 4.767% | 1680 | 黄色
215 | 钢城供电中心 |  |  | 50615 | 10kV镇北线 | 482 | 193.82 | 0% | 1680 | 绿色
216 | 钢城供电中心 |  |  | 50613 | 10kV镇企线 | 423 | 360.24 | 0% | 1680 | 绿色
217 | 钢城供电中心 |  |  | 50626 | 10kV郑王线 | 482 | 138.003 | 0% | 1680 | 绿色
218 | 钢城供电中心 |  |  | 50616 | 10kV棋山线 | 482 | 56.9592 | 1.461% | 1680 | 黄色
219 | 钢城供电中心 |  |  | 50618 | 10kV大庙线 | 482 | 162.0876 | 25.37% | 1680 | 黄色
220 | 钢城供电中心 |  |  | 50621 | 10kV黄金线 | 423 | 196.78 | 40.19% | 1680 | 黄色
221 | 钢城供电中心 |  |  | 5067 | 10kV田西线 | 482 | 196.032 | 38.8% | 1680 | 黄色
222 | 钢城供电中心 |  |  | 5065 | 10kV田北线 | 482 | 437.06 | 59.71% | 1680 | 黄色
223 | 钢城供电中心 |  |  | 50619 | 10kV棋圣线 | 423 | 289.7 | 2.678% | 1680 | 黄色
224 | 钢城供电中心 |  |  | 5066 | 10kV里北线 | 482 | 125.8728 | 3.613% | 1680 | 黄色
225 | 钢城供电中心 |  |  | 50612 | 10kV双元线 | 482 | 159.86 | 0% | 1680 | 绿色
226 | 莱芜供电中心 | 苗山站 | 110 | 3766 | 10kV常庄线 | 482 | 237.2421 | 0% | 3170 | 绿色
227 | 莱芜供电中心 |  |  | 3768 | 10kV苗东线 | 423 | 174.0688 | 0% | 3170 | 绿色
228 | 莱芜供电中心 |  |  | 37610 | 10kV苗西线 | 423 | 116.8155 | 25.87% | 3170 | 黄色
229 | 莱芜供电中心 |  |  | 3764 | 10kV苗园线 | 423 | 107.7481 | 7.262% | 3170 | 黄色
230 | 莱芜供电中心 |  |  | 3763 | 10kV桃花峪线 | 423 | 0.12005 | 0.005564% | 6153.7144 | 黄色
231 | 莱芜供电中心 |  |  | 37611 | 10kV铜山线 | 423 | 138.8585 | 14.28% | 5055.9684 | 黄色
232 | 莱芜供电中心 |  |  | 3765 | 10kV杓山线 | 482 | 260.3375 | 5.433% | 7036.3266 | 黄色
233 | 莱芜供电中心 |  |  | 3762 | 10kV苗文线 | 482 | 278.6607 | 2.12% | 3170 | 黄色
234 | 莱芜供电中心 | 南冶站 | 110 | 34612 | 10kV高钢线 | 482 | 206.232 | 40.86% | 1240 | 黄色
235 | 莱芜供电中心 |  |  | 34610 | 10kV高农线 | 482 | 266.704 | 51.49% | 1240 | 黄色
236 | 莱芜供电中心 |  |  | 3467 | 10kV高园线 | 377 | 104.6 | 0% | 2850 | 绿色
237 | 莱芜供电中心 |  |  | 3464 | 10kV建材线 | 482 | 245.112 | 0% | 1240 | 绿色
238 | 莱芜供电中心 |  |  | 3465 | 10kV特钢线 | 482 | 227.7 | 19.62% | 2850 | 黄色
239 | 莱芜供电中心 |  |  | 3468 | 10kV五谷线 | 482 | 231.84 | 5.396% | 1240 | 黄色
240 | 莱芜供电中心 |  |  | 3463 | 10kV站里线 | 482 | 264.38 | 0% | 2850 | 绿色
241 | 莱芜供电中心 |  |  | 34614 | 10kV安仙线 | 482 | 167.872 | 0% | 1240 | 绿色
242 | 莱芜供电中心 |  |  | 3469 | 10kV南园线 | 482 | 36 | 0% | 2850 | 绿色
243 | 高新供电中心 | 胜利站 | 110 | 8664 | 10kV英新线 | 482 | 378.6231 | 0% | 1150 | 绿色
244 | 高新供电中心 |  |  | 8667 | 10kV铁矿线 | 482 | 238.6824 | 0% | 1520 | 绿色
245 | 高新供电中心 |  |  | 86611 | 10kV国资线 | 482 | 61.0316 | 0% | 1520 | 绿色
246 | 高新供电中心 |  |  | 8669 | 10kV北坦线 | 482 | 395.8774 | 0% | 1520 | 绿色
247 | 高新供电中心 |  |  | 8666 | 10kV福莱线 | 482 | 104.222 | 0% | 1150 | 绿色
248 | 高新供电中心 |  |  | 8668 | 10kV嬴兴线 | 482 | 11.479 | 0% | 1150 | 绿色
249 | 高新供电中心 |  |  | 86610 | 10kV胜德线 | 482 | 102.0501 | 0% | 1150 | 绿色
250 | 高新供电中心 |  |  | 86612 | 10kV美化线 | 482 | 18.1282 | 0.6192% | 1150 | 黄色
251 | 高新供电中心 |  |  | 86613 | 10kV胜局线 | 482 | 0 | 0% | 1520 | 绿色
252 | 高新供电中心 |  |  | 86615 | 10kV公园线 | 482 | 354.691 | 0% | 1520 | 绿色
253 | 高新供电中心 |  |  | 8662 | 10kV胜华线 | 482 | 254.6934 | 0% | 1150 | 绿色
254 | 高新供电中心 |  |  | 86617 | 10kV和顺线 | 482 | 0 | 0% | 1520 | 绿色
255 | 高新供电中心 |  |  | 88621 | 10kV胜熙线 | 482 | 0 | 0% | 1520 | 绿色
256 | 莱芜供电中心 | 牛泉站 | 110 | 08611 | 10kV八里沟线 | 465 | 156.18 | 10.21% | 1700 | 黄色
257 | 莱芜供电中心 |  |  | 08606 | 10kV金牛线 | 423 | 231.92 | 11.84% | 2850 | 黄色
258 | 莱芜供电中心 |  |  | 08605 | 10kV连云线 | 482 | 68.652 | 0.2966% | 1700 | 黄色
259 | 莱芜供电中心 |  |  | 08610 | 10kV吕楼线 | 423 | 410.34 | 92.14% | 0 | 红色
260 | 莱芜供电中心 |  |  | 08617 | 10kV牛东线 | 300 | 202.208 | 0% | 1700 | 绿色
261 | 莱芜供电中心 |  |  | 08615 | 10kV牛西线 | 482 | 185.292 | 8.351% | 1700 | 黄色
262 | 莱芜供电中心 |  |  | 08614 | 10kV上庄线 | 482 | 451.116 | 0% | 2850 | 绿色
263 | 莱芜供电中心 |  |  | 08612 | 10kV社直线 | 482 | 151.956 | 10.37% | 2850 | 黄色
264 | 莱芜供电中心 |  |  | 08602 | 10kV省庄线 | 482 | 173.7 | 34.35% | 2850 | 黄色
265 | 莱芜供电中心 |  |  | 08601 | 10kV圣井线 | 482 | 201.28 | 16.45% | 1700 | 黄色
266 | 莱芜供电中心 |  |  | 08604 | 10kV小庄线 | 482 | 284.6 | 38.19% | 2850 | 黄色
267 | 莱芜供电中心 | 云台站 | 110 | 85622 | 10kV云矿线 | 482 | 115.028 | 0% | 2570 | 绿色
268 | 莱芜供电中心 |  |  | 8564 | 10kV云东线 | 482 | 437.0134 | 0% | 2570 | 绿色
269 | 莱芜供电中心 |  |  | 85619 | 10kV云泉线 | 482 | 212.7579 | 0% | 2570 | 绿色
270 | 莱芜供电中心 |  |  | 8562 | 10kV云西线 | 482 | 139.8878 | 2.957% | 2570 | 黄色
271 | 莱芜供电中心 |  |  | 85621 | 10kV云南线 | 482 | 13.6211 | 2.057% | 2570 | 黄色
272 | 高新供电中心 | 盘龙站 | 110 | 81613 | 10kV长江线 | 423 | 117.4219 | 0% | 6154.1424 | 绿色
273 | 高新供电中心 |  |  | 81618 | 10kV方兴线 | 423 | 196.875 | 28.34% | 2850 | 黄色
274 | 高新供电中心 |  |  | 81624 | 10kV金沙线 | 423 | 250.6641 | 0% | 2850 | 绿色
275 | 高新供电中心 |  |  | 81619 | 10kV井冈线 | 423 | 333.9844 | 40.05% | 3073.0764 | 黄色
276 | 高新供电中心 |  |  | 81612 | 10kV盘江线 | 423 | 175.7813 | 22.16% | 2850 | 黄色
277 | 高新供电中心 |  |  | 81621 | 10kV胜岳线 | 423 | 275.6251 | 35.46% | 3426.2424 | 黄色
278 | 高新供电中心 |  |  | 81622 | 10kV武当线 | 423 | 256.6407 | 57.86% | 1703.0374 | 黄色
279 | 高新供电中心 |  |  | 81617 | 10kV兴业线 | 423 | 311.1329 | 0% | 6154.1424 | 绿色
280 | 高新供电中心 |  |  | 81615 | 10kV泰山Ⅰ线 | 423 | 207.0703 | 3.799% | 5861.8674 | 黄色
281 | 高新供电中心 |  |  | 81614 | 10kV泰山Ⅱ线 | 423 | 103.3594 | 0% | 2850 | 绿色
282 | 高新供电中心 |  |  | 8165 | 10kV盘汇Ⅰ线 | 482 | 224.4141 | 0% | 7012.5216 | 绿色
283 | 高新供电中心 |  |  | 81626 | 10kV盘汇Ⅱ线 | 482 | 405.3516 | 3.473% | 2850 | 黄色
284 | 高新供电中心 |  |  | 81628 | 10kV丽景线 | 482 | 5.2734 | 0% | 2850 | 绿色
285 | 高新供电中心 |  |  | 8169 | 10kV中关线 | 482 | 28.125 | 0% | 7012.5216 | 绿色
286 | 高新供电中心 |  |  | 81630 | 10kV盘阳线 | 482 | 15.8203 | 0% | 2850 | 绿色
287 | 莱芜供电中心 | 上游站 | 35 | 0166 | 10kV大厂线 | 400 | 295.536 | 0.01831% | 0 | 红色
288 | 莱芜供电中心 |  |  | 0165 | 10kV鹿野线 | 482 | 195.3251 | 0% | 0 | 红色
289 | 莱芜供电中心 |  |  | 01611 | 10kV下游线 | 423 | 95.177 | 0.01612% | 0 | 红色
290 | 莱芜供电中心 |  |  | 0164 | 10kV小楼线 | 352 | 80.5425 | 0.4525% | 0 | 红色
291 | 莱芜供电中心 |  |  | 0161 | 10kV栾宫线 | 400 | 121.5932 | 9.475% | 0 | 红色
292 | 高新供电中心 | 市中站 | 110 | 56610 | 10kV长城线 | 423 | 177.8904 | 0% | 5290 | 绿色
293 | 高新供电中心 |  |  | 5667 | 10kV东升线 | 423 | 195.2254 | 0% | 6154.1424 | 绿色
294 | 高新供电中心 |  |  | 56615 | 10kV花园线 | 423 | 356.9263 | 7.853% | 5550.0624 | 黄色
295 | 高新供电中心 |  |  | 5666 | 10kV金融线 | 423 | 300.2339 | 0% | 5290 | 绿色
296 | 高新供电中心 |  |  | 56613 | 10kV莲河线 | 400 | 340.3444 | 0% | 6486.199 | 绿色
297 | 高新供电中心 |  |  | 5668 | 10kV明馨线 | 423 | 325.3706 | 72.67% | 563.5224 | 黄色
298 | 高新供电中心 |  |  | 56624 | 10kV青河线 | 423 | 315.4688 | 12.98% | 5155.6284 | 黄色
299 | 高新供电中心 |  |  | 56617 | 10kV润发线 | 423 | 268.6874 | 57.53% | 1728.5064 | 黄色
300 | 高新供电中心 |  |  | 56621 | 10kV水滨线 | 423 | 203.3863 | 0% | 6154.1424 | 绿色
301 | 高新供电中心 |  |  | 56626 | 10kV信誉Ⅱ线 | 423 | 223.3594 | 19.94% | 4619.8404 | 黄色
302 | 高新供电中心 |  |  | 56611 | 10kV信誉线 | 377 | 198.6168 | 18.4% | 4223.2926 | 黄色
303 | 高新供电中心 |  |  | 56616 | 10kV财经线 | 482 | 118.1248 | 18.93% | 5290 | 黄色
304 | 高新供电中心 |  |  | 56622 | 10kV梁坡线 | 423 | 227.8125 | 0% | 5290 | 绿色
305 | 高新供电中心 |  |  | 56628 | 10kV世纪Ⅱ线 | 482 | 141.3281 | 13.43% | 5290 | 黄色
306 | 高新供电中心 |  |  | 5665 | 10kV盛世线 | 482 | 45.1938 | 0% | 7012.5216 | 绿色
307 | 高新供电中心 |  |  | 56630 | 10kV豪廷线 | 482 | 276.5625 | 0% | 5290 | 绿色
308 | 高新供电中心 |  |  | 56614 | 10kV和园线 | 482 | 366.5034 | 73.19% | 596.7066 | 黄色
309 | 高新供电中心 |  |  | 5663 | 10kV华冠线 | 482 | 109.0073 | 0% | 7012.5216 | 绿色
310 | 高新供电中心 |  |  | 56625 | 10kV科委线 | 482 | 134.9072 | 0% | 7012.5216 | 绿色
311 | 高新供电中心 |  |  | 56619 | 10kV颐高Ⅰ线 | 482 | 27.567 | 0% | 7012.5216 | 绿色
312 | 钢城供电中心 | 疃园站 | 35 | 6369 | 10kV东冯线 | 423 | 419.2342 | 3.483% | 0 | 红色
313 | 钢城供电中心 |  |  | 6368 | 10kV东兰线 | 423 | 262.0343 | 47.1% | 0 | 红色
314 | 钢城供电中心 |  |  | 63611 | 10kV金汇线 | 423 | 231.3528 | 4.2% | 0 | 红色
315 | 钢城供电中心 |  |  | 63610 | 10kV疃峰线 | 423 | 120.0176 | 0.3427% | 0 | 红色
316 | 钢城供电中心 |  |  | 6367 | 10kV疃南线 | 423 | 565.4621 | 43.14% | 0 | 红色
317 | 钢城供电中心 |  |  | 63614 | 10kV疃北线 | 423 | 280.4761 | 7.592% | 0 | 红色
318 | 钢城供电中心 |  |  | 63613 | 10kV疃里线 | 423 | 120.0012 | 10.92% | 0 | 红色
319 | 钢城供电中心 |  |  | 6362 | 10kV沙河线 | 482 | 363.7231 | 0.009537% | 0 | 红色
320 | 钢城供电中心 |  |  | 6364 | 10kV疃钢线 | 482 | 193.2375 | 18.87% | 0 | 红色
321 | 莱芜供电中心 | 文昌站 | 110 | 80622 | 10kV文北线 | 423 | 90.012 | 5.135% | 1700 | 黄色
322 | 莱芜供电中心 |  |  | 8063 | 10kV文高线 | 423 | 63.6396 | 0% | 0 | 红色
323 | 莱芜供电中心 |  |  | 8065 | 10kV文中线 | 423 | 101.7882 | 1.482% | 0 | 红色
324 | 莱芜供电中心 |  |  | 80611 | 10kV雪莱Ⅰ线 | 482 | 19.6896 | 0% | 0 | 红色
325 | 莱芜供电中心 |  |  | 80614 | 10kV雪莱Ⅱ线 | 482 | 5.508 | 0% | 1700 | 绿色
326 | 莱芜供电中心 |  |  | 80617 | 10kV昌恒Ⅰ线 | 482 | 5.7824 | 0% | 0 | 红色
327 | 莱芜供电中心 |  |  | 80618 | 10kV昌恒Ⅱ线 | 482 | 105.6 | 0% | 1700 | 绿色
328 | 莱芜供电中心 |  |  | 8068 | 10kV文泉线 | 423 | 45.984 | 10.59% | 1700 | 黄色
329 | 高新供电中心 | 西郊站 | 110 | 45616 | 10kV凤城线 | 423 | 281.2007 | 65.47% | 1117.8334 | 黄色
330 | 莱芜供电中心 |  |  | 4566 | 10kV汶水线 | 423 | 284.0665 | 65.96% | 1520 | 黄色
331 | 高新供电中心 |  |  | 45615 | 10kV曹村线 | 300 | 232.1034 | 35.64% | 1700 | 黄色
332 | 高新供电中心 |  |  | 45621 | 10kV高洼线 | 423 | 310.5746 | 0% | 1700 | 绿色
333 | 莱芜供电中心 |  |  | 45617 | 10kV姚家岭线 | 423 | 275.0394 | 0% | 1700 | 绿色
334 | 高新供电中心 |  |  | 4567 | 10kV西秀线 | 482 | 346.6113 | 0% | 1700 | 绿色
335 | 莱芜供电中心 |  |  | 4565 | 10kV西园Ⅰ线 | 482 | 168.047 | 32.25% | 1700 | 黄色
336 | 莱芜供电中心 |  |  | 4568 | 10kV西园Ⅱ线 | 300 | 118.1258 | 0% | 1520 | 绿色
337 | 莱芜供电中心 |  |  | 4569 | 10kV同德线 | 482 | 209.5573 | 0% | 1700 | 绿色
338 | 钢城供电中心 | 辛庄站 | 35 | 04613 | 10kV宝台线 | 423 | 291.36 | 17.5% | 5367.7424 | 黄色
339 | 钢城供电中心 |  |  | 0463 | 10kV辛铁线 | 423 | 151.08 | 13.2% | 5602.9424 | 黄色
340 | 钢城供电中心 |  |  | 0468 | 10kV辛镇线 | 423 | 110.88 | 12.74% | 5173.7424 | 黄色
341 | 钢城供电中心 |  |  | 04612 | 10kV徐店线 | 423 | 187.08 | 42.1% | 3315.3424 | 黄色
342 | 钢城供电中心 |  |  | 0461 | 10kV赵泉线 | 423 | 147.24 | 17.67% | 4794.5424 | 黄色
343 | 钢城供电中心 |  |  | 04610 | 10kV辛园线 | 423 | 324.48 | 0% | 6154.1424 | 绿色
344 | 钢城供电中心 |  |  | 0464 | 10kV辛谷线 | 482 | 114.36 | 0% | 10252.5216 | 绿色
345 | 莱芜供电中心 | 雪野站 | 35 | 0368 | 10kV大山线 | 300 | 97.53 | 8.77% | 0 | 红色
346 | 莱芜供电中心 |  |  | 0366 | 10kV机场线 | 377 | 164 | 0% | 0 | 红色
347 | 莱芜供电中心 |  |  | 0365 | 10kV双王线 | 482 | 108 | 16.43% | 0 | 红色
348 | 莱芜供电中心 |  |  | 0363 | 10kV水库线 | 377 | 119 | 0% | 0 | 红色
349 | 莱芜供电中心 |  |  | 0367 | 10kV峪门线 | 196 | 122 | 19.74% | 0 | 红色
350 | 钢城供电中心 | 颜庄站 | 35 | 0962 | 10kV冯庄线 | 352 | 232.5713 | 64.23% | 0 | 红色
351 | 钢城供电中心 |  |  | 09610 | 10kV工业线 | 423 | 260.685 | 0.001872% | 0 | 红色
352 | 钢城供电中心 |  |  | 0964 | 10kV兰头线 | 423 | 386.1548 | 0% | 0 | 红色
353 | 钢城供电中心 |  |  | 0965 | 10kV企业线 | 423 | 32.6198 | 0.2087% | 0 | 红色
354 | 钢城供电中心 |  |  | 0968 | 10kV颜辛线 | 423 | 203.2835 | 18.42% | 0 | 红色
355 | 钢城供电中心 |  |  | 0961 | 10kV颜镇线 | 423 | 226.9678 | 20.83% | 0 | 红色
356 | 钢城供电中心 |  |  | 0963 | 10kV朱山线 | 300 | 213.8014 | 0% | 0 | 红色
357 | 钢城供电中心 |  |  | 967 | 10kV颜煤线 | 400 | 274.7828 | 0% | 0 | 红色
358 | 莱芜供电中心 | 羊里站 | 110 | 1562 | 10kV九羊线 | 423 | 171.36 | 15.86% | 0 | 红色
359 | 莱芜供电中心 |  |  | 1568 | 10kV王石线 | 423 | 131.28 | 0% | 0 | 红色
360 | 莱芜供电中心 |  |  | 15610 | 10kV辛兴线 | 400 | 221.2 | 33.67% | 0 | 红色
361 | 莱芜供电中心 |  |  | 1566 | 10kV选厂线 | 300 | 144.3 | 10.09% | 0 | 红色
362 | 莱芜供电中心 |  |  | 1563 | 10kV羊梁线 | 304 | 255.92 | 4.373% | 0 | 红色
363 | 莱芜供电中心 |  |  | 1567 | 10kV羊增线 | 423 | 115.2 | 0% | 0 | 红色
364 | 莱芜供电中心 |  |  | 1561 | 10kV羊镇线 | 304 | 143.6 | 0% | 0 | 红色
365 | 莱芜供电中心 |  |  | 15612 | 10kV土屋线 | 400 | 288.88 | 67.28% | 0 | 红色
366 | 莱芜供电中心 |  |  | 15614 | 10kV大增线 | 400 | 154.96 | 9.558% | 0 | 红色
367 | 莱芜供电中心 |  |  | 15617 | 10kV留村线 | 377 | 0 | 0% | 0 | 红色
368 | 莱芜供电中心 |  |  | 15613 | 10kV仪封线 | 482 | 242.96 | 0.05275% | 0 | 红色
369 | 莱芜供电中心 |  |  | 15611 | 10kV羊留Ⅰ线 | 482 | 39.52 | 0% | 0 | 红色
370 | 莱芜供电中心 |  |  | 1564 | 10kV羊留Ⅱ线 | 482 | 0.84 | 0.09679% | 0 | 红色
371 | 莱芜供电中心 |  |  | 15615 | 10kV羊舱线 | 400 | 124.56 | 27.29% | 0 | 红色
372 | 莱芜供电中心 | 杨庄站 | 110 | 82619 | 10kV陈楼线 | 352 | 196.1808 | 54.15% | 0 | 红色
373 | 莱芜供电中心 |  |  | 82610 | 10kV胡宅线 | 423 | 220.1785 | 42.46% | 0 | 红色
374 | 莱芜供电中心 |  |  | 82611 | 10kV马村线 | 423 | 418.9591 | 96.21% | 0 | 红色
375 | 莱芜供电中心 |  |  | 82613 | 10kV万兴线 | 423 | 235.657 | 6.473% | 0 | 红色
376 | 莱芜供电中心 |  |  | 82612 | 10kV营房线 | 403 | 330.5677 | 70.17% | 0 | 红色
377 | 莱芜供电中心 |  |  | 82630 | 10kV赢泰线 | 423 | 0.79992 | 0% | 0 | 红色
378 | 莱芜供电中心 |  |  | 82617 | 10kV宅科线 | 423 | 0.71993 | 0% | 0 | 红色
379 | 莱芜供电中心 |  |  | 82614 | 10kV张里线 | 423 | 131.3872 | 11.75% | 0 | 红色
380 | 莱芜供电中心 |  |  | 82615 | 10kV镇直线 | 403 | 190.7814 | 44.5% | 0 | 红色
381 | 莱芜供电中心 |  |  | 82621 | 10kV东兴线 | 482 | 187.5417 | 14.96% | 0 | 红色
382 | 莱芜供电中心 |  |  | 82622 | 10kV东李线 | 482 | 186.3418 | 5.311% | 0 | 红色
383 | 莱芜供电中心 | 义和站 | 35 | 6669 | 10kV方镇线 | 352 | 102.55 | 0% | 850 | 绿色
384 | 莱芜供电中心 |  |  | 6664 | 10kV龙口线 | 423 | 159.375 | 35.53% | 850 | 黄色
385 | 莱芜供电中心 |  |  | 66611 | 10kV鲁西线 | 423 | 176.386 | 23.14% | 850 | 黄色
386 | 莱芜供电中心 |  |  | 6667 | 10kV石泉线 | 352 | 215.648 | 56.71% | 850 | 黄色
387 | 莱芜供电中心 |  |  | 6665 | 10kV义官线 | 423 | 178.73 | 40.36% | 850 | 黄色
388 | 莱芜供电中心 |  |  | 66610 | 10kV经济园线 | 482 | 165.545 | 2.861% | 850 | 黄色
389 | 钢城供电中心 | 园区站 | 110 | 83619 | 10kV双口线 | 482 | 291.6256 | 0% | 6320 | 绿色
390 | 钢城供电中心 |  |  | 83617 | 10kV鼎盛线 | 482 | 210.6817 | 19.24% | 5998.2336 | 黄色
391 | 钢城供电中心 |  |  | 83615 | 10kV桃园线 | 482 | 206.7941 | 19.96% | 5763.0776 | 黄色
392 | 钢城供电中心 |  |  | 83613 | 10kV卧龙线 | 482 | 85.0497 | 1.057% | 6320 | 黄色
393 | 钢城供电中心 |  |  | 8366 | 10kV金兰线 | 482 | 309.1373 | 0% | 6320 | 绿色
394 | 钢城供电中心 |  |  | 8368 | 10kV陈山线 | 482 | 119.8164 | 16.14% | 0 | 红色
395 | 钢城供电中心 |  |  | 83610 | 10kV金德线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红色
396 | 钢城供电中心 |  |  | 83628 | 10kV金科线 | 482 | 133.0864 | 0% | 0 | 红色
397 | 钢城供电中心 |  |  | 8363 | 10kV金园线 | 482 | 385.69 | 0% | 0 | 红色
398 | 钢城供电中心 |  |  | 83612 | 10kV泰豫线 | 482 | 119.97 | 0% | 0 | 红色
399 | 莱芜供电中心 | 枣园站 | 110 | 59615 | 10kV工业园Ⅲ线 | 423 | 189.6882 | 0% | 5290 | 绿色
400 | 莱芜供电中心 |  |  | 59617 | 10kV工业园Ⅳ线 | 423 | 216.7614 | 0% | 5290 | 绿色
401 | 莱芜供电中心 |  |  | 59611 | 10kV江水线 | 400 | 204.2796 | 23.75% | 4077.74 | 黄色
402 | 莱芜供电中心 |  |  | 5969 | 10kV陈野线 | 360 | 100.4404 | 8.868% | 5290 | 黄色
403 | 莱芜供电中心 |  |  | 5966 | 10kV文峰线 | 482 | 284.2686 | 1.061% | 1700 | 黄色
404 | 莱芜供电中心 |  |  | 59610 | 10kV工业园Ⅴ线 | 482 | 242.604 | 7.297% | 1700 | 黄色
405 | 莱芜供电中心 |  |  | 59612 | 10kV上水线 | 482 | 329.625 | 0% | 1700 | 绿色
406 | 莱芜供电中心 |  |  | 59614 | 10kV崔陈线 | 482 | 401.3514 | 10.44% | 1700 | 黄色
407 | 莱芜供电中心 |  |  | 5968 | 10kV泉头线 | 482 | 258.426 | 0% | 1700 | 绿色
408 | 莱芜供电中心 |  |  | 5961 | 10kV三山线 | 482 | 18.8692 | 0% | 5290 | 绿色
409 | 莱芜供电中心 |  |  | 59616 | 10kV枣山线 | 482 | 0 | 0% | 1700 | 绿色
410 | 莱芜供电中心 | 寨里站 | 110 | 58615 | 10kV锻压线 | 352 | 348.552 | 0% | 1700 | 绿色
411 | 莱芜供电中心 |  |  | 5866 | 10kV枯河线 | 423 | 157.3039 | 4.064% | 0 | 红色
412 | 莱芜供电中心 |  |  | 58612 | 10kV裴王线 | 423 | 206.0657 | 0% | 0 | 红色
413 | 莱芜供电中心 |  |  | 58617 | 10kV水西线 | 423 | 135.96 | 24.25% | 1700 | 黄色
414 | 莱芜供电中心 |  |  | 58619 | 10kV王许线 | 319 | 0 | 0% | 1700 | 绿色
415 | 莱芜供电中心 |  |  | 58622 | 10kV寨园线 | 482 | 353.9337 | 0% | 0 | 红色
416 | 莱芜供电中心 |  |  | 58626 | 10kV大下线 | 482 | 235.1353 | 1.158% | 0 | 红色
417 | 莱芜供电中心 |  |  | 58614 | 10kV寨贾线 | 482 | 137.3185 | 14.94% | 0 | 红色
418 | 莱芜供电中心 |  |  | 58621 | 10kV寨吴线 | 482 | 138.1977 | 18.76% | 1700 | 黄色
419 | 莱芜供电中心 |  |  | 58623 | 10kV鱼池线 | 482 | 319.9997 | 64.09% | 1394.4966 | 黄色
420 | 莱芜供电中心 |  |  | 58616 | 10kV寨军线 | 482 | 313.9044 | 62.53% | 0 | 红色
421 | 莱芜供电中心 |  |  | 58613 | 10kV寨舱线 | 423 | 105.324 | 7.197% | 1700 | 黄色
422 | 钢城供电中心 | 朱家庄站 | 35 | 6765 | 10kV涝洼线 | 423 | 57.6562 | 1.055% | 0 | 红色
423 | 钢城供电中心 |  |  | 6767 | 10kV朱冯线 | 400 | 46.0546 | 8.119% | 0 | 红色
424 | 钢城供电中心 |  |  | 67614 | 10kV茶峪线 | 400 | 169.4712 | 2.935% | 0 | 红色
425 | 钢城供电中心 |  |  | 6768 | 10kV新月线 | 482 | 119.544 | 0% | 0 | 红色
426 | 钢城供电中心 |  |  | 67611 | 10kV新源线 | 482 | 37.2656 | 0% | 0 | 红色
427 | 莱芜供电中心 | 珠海站 | 110 | 87613 | 10kV重卡Ⅱ线 | 600 | 472.766 | 41.09% | 1520 | 黄色
428 | 莱芜供电中心 |  |  | 87619 | 10kV凯傲Ⅱ线 | 482 | 7.92 | 0% | 1520 | 绿色
429 | 莱芜供电中心 |  |  | 87621 | 10kV安道拓线 | 482 | 144.36 | 3.614% | 1520 | 黄色
430 | 莱芜供电中心 |  |  | 87627 | 10kV凯傲Ⅲ线 | 482 | 19.56 | 0% | 1520 | 绿色
431 | 莱芜供电中心 |  |  | 8765 | 10kV重卡Ⅰ线 | 600 | 526.6054 | 87.03% | 0 | 红色
432 | 莱芜供电中心 |  |  | 8769 | 10kV智园线 | 482 | 12.96 | 0% | 1520 | 绿色
433 | 莱芜供电中心 |  |  | 8764 | 10kV重卡Ⅲ线 | 600 | 519.3996 | 85.38% | 0 | 红色
434 | 莱芜供电中心 |  |  | 8768 | 10kV凯傲Ⅳ线 | 482 | 10.44 | 0.0002852% | 1700 | 绿色
435 | 莱芜供电中心 |  |  | 87624 | 10kV重卡Ⅳ线 | 600 | 499.3524 | 81.7% | 0 | 红色
436 | 莱芜供电中心 |  |  | 87628 | 10kV智灯线 | 482 | 290.04 | 58.75% | 1700 | 黄色
437 | 莱芜供电中心 |  |  | 87630 | 10kV凯傲Ⅰ线 | 482 | 126.72 | 0% | 1700 | 绿色
438 | 莱芜供电中心 |  |  | 87611 | 10kV海港线 | 482 | 88.48 | 5.544% | 1520 | 黄色
439 | 莱芜供电中心 |  |  | 87614 | 10kV海高线 | 482 | 46.92 | 0.0002852% | 1700 | 绿色
440 | 钢城供电中心 | 汶水站 | 110 | 88612 | 10kV汶纺线 | 482 | 283.4632 | 1.597% | 620 | 黄色
441 | 钢城供电中心 |  |  | 88610 | 10kV汶煤线 | 482 | 181.914 | 0% | 620 | 绿色
442 | 钢城供电中心 |  |  | 88613 | 10kV汶马线 | 482 | 304.5958 | 22.24% | 620 | 黄色
443 | 钢城供电中心 |  |  | 88615 | 10kV汶兰线 | 482 | 426.0669 | 85.9% | 0 | 红色